新(雙端供電)led燈管型號

項目 河明型號 色溫 尺寸 瓦數 Lm/w 燈管樣式 備 註

1 OF-K65C418X 6500K 4尺 18W ≧110 普通管

2 OF-K57C418X 5700K 4尺 18W ≧110 普通管

3 OF-K50C418X 5000K 4尺 18W ≧110 普通管

4 OF-K40C418X 4000K 4尺 18W ≧110 普通管

5 OF-K30C418X 3000K 4尺 18W ≧110 普通管

6 OF-K65C209X 6500K 2尺 9W ≧110 普通管

7 OF-K57C209X 5700K 2尺 9W ≧110 普通管

8 OF-K50C209X 5000K 2尺 9W ≧110 普通管

9 OF-K40C209X 4000K 2尺 9W ≧110 普通管

10 OF-K30C209X 3000K 2尺 9W ≧110 普通管

11 OF-K65C413X 6500K 4尺 13W ≧150 低頻閃

12 OF-K57C413X 5700K 4尺 13W ≧150 低頻閃

13 OF-K50C413X 5000K 4尺 13W ≧150 低頻閃

14 OF-K40C413X 4000K 4尺 13W ≧150 低頻閃

15 OF-K30C413X 3000K 4尺 13W ≧150 低頻閃

16 OF-K65C206X 6500K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃

17 OF-K57C206X 5700K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃

18 OF-K50C206X 5000K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃

19 OF-K40C206X 4000K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃

20 OF-K30C206X 3000K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃