新增RoHs (雙端供電)led燈管型號

1 OF-K65C418X 6500K 4尺 18W ≧110 普通管

2 OF-K57C418X 5700K 4尺 18W ≧110 普通管

3 OF-K50C418X 5000K 4尺 18W ≧110 普通管

4 OF-K40C418X 4000K 4尺 18W ≧110 普通管

5 OF-K30C418X 3000K 4尺 18W ≧110 普通管

6 OF-K65C209X 6500K 2尺 9W ≧110 普通管

7 OF-K57C209X 5700K 2尺 9W ≧110 普通管

8 OF-K50C209X 5000K 2尺 9W ≧110 普通管

9 OF-K40C209X 4000K 2尺 9W ≧110 普通管

10 OF-K30C209X 3000K 2尺 9W ≧110 普通管

11 OF-K65C413X 6500K 4尺 13W ≧150 低頻閃

12 OF-K57C413X 5700K 4尺 13W ≧150 低頻閃

13 OF-K50C413X 5000K 4尺 13W ≧150 低頻閃

14 OF-K40C413X 4000K 4尺 13W ≧150 低頻閃

15 OF-K30C413X 3000K 4尺 13W ≧150 低頻閃

16 OF-K65C206X 6500K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃

17 OF-K57C206X 5700K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃

18 OF-K50C206X 5000K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃

19 OF-K40C206X 4000K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃

20 OF-K30C206X 3000K 2尺 6.5W ≧150 低頻閃

21 H6500-CS209C 6500K 2尺 9W ≧110 (全塑)普通管

22 H5700-CS209C 5700K 2尺 9W ≧110 (全塑)普通管

23 H5000-CS209C 5000K 2尺 9W ≧110 (全塑)普通管

24 H4000-CS209C 4000K 2尺 9W ≧110 (全塑)普通管

25 H3000-CS209C 3000K 2尺 9W ≧110 (全塑)普通管

26 H6500-CS418C 6500K 4尺 18W ≧110 (全塑)普通管

27 HW-LV18-1016 5700K 4尺 18W ≧110 (全塑)普通管

28 H5000-CS418C 5000K 4尺 18W ≧110 (全塑)普通管

29 HW-LV18-1015 4000K 4尺 18W ≧110 (全塑)普通管

30 H3000-CS418C 3000K 4尺 18W ≧110 (全塑)普通管